ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №1 с. Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області
Предмет Закупівлі: Код ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі (засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторії) 
Кількість: 5 комплектів . 
Очікувана вартість предмета закупівлі: 2270 000,00 грн. (два мільйони двісті сімдесят  тисяч гривень 00 копійок ) з ПДВ.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-30-008273-а

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. 
Підготовка обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється протягом бюджетного року відповідно до річного плану закупівель. 
З метою створення сучасного освітнього простору, існує потреба закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторії Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцею №1 с. Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі

	№ 
	Назва обладнання
	Характеристики
	К-ть

	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ STEM-ЛАБОРАТОРІЇ

	3D лабораторія разом з витратними матеріалами на навчальний рік

	1.
	3D принтер (тип 1)
	Технологія друку	
Моделювання методом наплавлення (FDM)
Розмір робочої поверхні:	не менше 220х220х250 мм
Швидкість друку - до 600 мм/с
Підтримувані філаменти: PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF
Товщина шару: 0.1-0.35 мм
Діаметр філаменту: 1.75 мм
Діаметр сопла: 0,4 мм
Наявність закритого корпусу
Наявність підсвітки
Керування за допомогою кольорового сенсорного екрану
Наявність функції автоматичного калібрування
Наявність функції відновлення друку після вимкнення живлення
Можливість завантаження підготованих для друку моделей за допомогою USB, Wi-Fi
методичні матеріали для використання в освітньому процесі
	2

	2.
	3D принтер (тип 2)
	Технологія друку	
Моделювання методом наплавлення (FDM)
Розмір робочої поверхні: не менше 300х300х300 мм
Швидкість друку - до 600 мм/с
Підтримувані філаменти: PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF
Товщина шару: 0.1-0.35 мм
Діаметр філаменту: 1.75 мм
Діаметр сопла: 0,4 мм
Наявність закритого корпусу
Наявність підсвітки
Керування за допомогою кольорового сенсорного екрану
Наявність функції автоматичного калібрування
Наявність функції відновлення друку після вимкнення живлення
Можливість завантаження підготованих для друку моделей за допомогою USB, Wi-Fi
методичні матеріали для використання в освітньому процесі
	1

	3.
	Набір додаткового обладнання для 3D друку
	Склад набору:
- Пластик для 3D друку(має бути сумісним з запропонованим 3D принтером)  - 14 кг;
- Набір інструментів для обслуговування 3D принтерів - 1 шт.
- Запасний хотенд для принтера (має бути сумісним з запропонованим 3D принтером) - 2 шт.
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	Додаткове 3D обладнання

	1.
	3D сканер
	Точність: 0.1 мм;
Відстань до точки : 0.16 мм;
Робоча відстань: 150-700 мм;
Мінімальне сканування: 50x50x50 мм;
Інтерфейси: USB.

	1

	2.
	3D ручка разом з витратними матеріалами на навчальний рік
	Комплектація:
3D ручка та штатив;
кабель USB;
пластикова нитка PLA різних кольорів.
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	Комплект мехатронних систем для STEM-лабораторії

	1. 
	Мехатронні системи (тип 1)

	Набір повинен бути призначений для навчання основам конструювання та програмування.
Кількість компонентів у наборі: не менше 160;
Кількість моделей для збірки: не менше 12.
До набору входить:
• Контролер 
• Набір акумуляторів 
• не менше 2 моторів з енкодером
• камера
• Ультразвуковий датчик
• Датчик лінії
• не менше 2 кнопок
• не менше 2 світлодіодів
• фототранзистор
• Програмне забезпечення
• Ящик для зберігання з пластиковою кришкою та переліком деталей
• Блок живлення (зарядний пристрій) мережа 220 В.
Методичні матеріали: покрокове керівництво з описом проведення щонайменше 20 експериментів.
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	2. 
	Мехатронні системи (тип 2)
	Набір повинен бути призначений для навчання базовим механічним та технічнм принципам.
Кількість компонентів у наборі: не менше 500.
Кількість моделей для збірки: не менше 30.
До набору входять:
• Контейнер для батарейки
• Мотор постійного струму
• Дидактичні матеріали в електронному вигляді
• Ящик для зберігання з пластиковою кришкою та переліком деталей
	1

	3. 
	Мехатронні системи (тип 3)
	Набір повинен бути призначений для навчання основам електроніки.
Кількість компонентів у наборі: не менше 180.
Кількість моделей для збірки: не менше 10.
До набору входять:
• Контейнер для батарейки 
• Мотор постійного струму
• Транзистор: не менше 2 шт
• Кнопка: не менше 2 шт
• Резистор
• Діод: не менше 2 шт
•  Конденсатор: не менше 2
• Мультиметр
• Міцний ящик для зберігання з пластиковою кришкою та переліком деталей
Методичні матеріали: покрокове керівництво з описом проведення щонайменше 20 експериментів.
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	4. 
	Мехатронні системи (тип 4)
	Набір повинен бути призначений для ознайомлення з джерелами енергії.
Кількість компонентів у наборі: не менше 268.
Кількість моделей для збірки: не менше 9.
До набору входять:
• не менше 2x сонячних панелей 1В
• сонячний двигун
• світлодіод
• паливний елемент
• трансформатор напруги
• мультиметр
Методичні матеріали: покрокове керівництво з описом проведення щонайменше 28 експериментів.
	1

	5. 
	Мехатронні системи (тип 5)
	Набір повинен бути призначений для навчання основам технології штучного інтелекту.
Кількість компонентів у наборі: не менше 300.
Кількість моделей для збірки: не менше 3.
Методичні матеріали: покрокове керівництво з описом проведення експериментів.
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	Комплект навчальних роботів для STEM-лабораторії

	1. 
	Навчальні роботи (тип 1)
	Набір повинен бути призначений для навчання основам робототехніки та програмування.
Роботизований навчальний пристрій має бути оснащений наступними компонентами:  
• плата на основі мікроконтролера ESP32 або аналог  
• датчик світла 
• гіроскоп 
• датчик гучності 
• датчик яскравості світла
• ІЧ приймач і передавач 
• світлодіодна матриця  
• функціональні кнопки
• RGB світлодіод
• не менше 2 електромоторів 
• вбудований акумулятор 3.7В не менше 950 МА/год
Корпус робота має бути виготовлений із пластику з заокругленими кутами.
Кількість компонентів у наборі: не менше 13 шт.
Програмне забезпечення з інтерфейсом українською мовою. Сумісність програмного забезпечення з ОС (Windows)
Бездротове управління: Wi-Fi / Bluetooth 
Інтерфейс підключення:	USB
Методичні матеріали мають бути в комплекті.
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	2. 
	Навчальні роботи (тип 2)

	Роботизовані навчальні пристрої – 4 одиниці.
Набір повинен бути призначений для навчання основам робототехніки та програмування.
Набір повинен включати програмований блок з вбудованим дисплеєм, портами для підключення датчиків та моторів.
Вимоги до програмованого блоку:
· Наявність графічного дисплея;
· порти для підключення датчиків та порти для підключення моторів;
· Вбудована пам'ять для зберігання програм і можливість розширення через зовнішні носії (наприклад, SD-карти);
· Процесор та пам'ять, достатні для виконання навчальних проектів з робототехніки;
Датчики та мотори:
· Набір повинен включати не менше двох типів датчиків;
· Має бути принаймні 4 електричні мотори, які можна програмувати та керувати;
Конструкційні елементи:
· Набір має містити різноманітні конструкційні елементи, включаючи, але не обмежуючись: балки, шестерні, вали, з'єднувачі, колеса;
· Елементи повинні бути виготовлені з міцного пластику та або металу  та сумісні між собою ;
· Конструкційні елементи мають дозволяти створення механічних з'єднань без необхідності використання клею. 
Живлення:
· Акумулятор не гірше 2000 mAh
· Заряджання через USB-C.
· Вбудовані індикатори заряджання
Контролер :
· Контролер поєднує аналогові джойстики та кнопки. Акумуляторна батарея забезпечує достатній заряд, щоб вистачило на кілька уроків або цілий день змагань.
· Вбудований радіоприймач Bluetooth 5.0
· Запуск і зупинка програм з контролера
Упаковка та комплектація:
· Упаковка має бути міцною та забезпечувати зручність зберігання компонентів.
Комплектація набору повинна бути достатньою для повноцінної роботи набору відповідно до інструкцій та методичних матеріалів, що йдуть у комплекті.
Поле для проведення змагань – 1 од.
Повинно бути сконструйоване відповідно до вимог змагальної програми. Матеріали виготовлення: пластик/дерево. Повинно містити бортики та розмітку. Може бути розбірним або суцільним. Розмір поля не менше 1,5х2м.  
Додаткові набори кульок та кубиків для проведення навчання та змагань – 1 комплект.
Щонайменше 15 різнокольорових кубиків та не менше 50 різнокольорових кульок для використання в навчальному та змагальному процесі. 
Датчик зору для розпізнання кольору – 1 од. 
Датчик зору - Датчик що дозволяє проводити експерименти та змагання із розпізнання кольорів (Виявлення до 7 кольорових плям одночасно). Датчик повинен бути виготовленим тим же виробником, що і роботизовані навчальні пристрої.
Інструменти  – 1 од
Інструмент для видалення штифтів.
Інструмент  має дві корисні функції на своїх ручках. Одну сторону можна використовувати для роз'єднання двох балок, а іншу — для виштовхування штифтів.
3 види конекторів.
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	Комплект мультимедійного обладнання для STEM-лабораторії

	1.
	Інтерактивна панель
	мінімальна діагональ не менше 75 (дюйм)
мінімальна роздільна здатність зображення 3840 × 2160 пікселів;
дотикова технологія управління контентом за допомогою дотиків пальців руки або стилуса/маркера;
захисне, загартоване, антиблискове скло екрана;
ресурс роботи матриці не менше 50 000 годин;
об’єм оперативної пам’яті не менше ніж 4 Гб.
об’єм накопичувача не менше 32 Гб.
Додаткові особливості екрану : zero bonding, фільтр блакитного світла
вбудована акустична система загальною потужністю не менше 30 Вт;
наявність зовнішніх інтерфейсів USB-A, HDMI входу, USB-B Touch, USB-C та LAN (RJ45) входу;
Підтримуваний стандарт не гірше Bluetooth 5.0 
Підтримуваний стандарт не гірше Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac)
настінне кріплення;
характеристики комп’ютерного модуля OPS:
Процесор ПК модуля не гірше Intel Core i7 12 Gen;
об’єм оперативної пам’яті не менше ніж 8 Гб;
об’єм накопичувача не менше 256 Гб SSD.
можливість бездротового підключення до панелі інших пристроїв (ноутбуків, планшетів, телефонів) у локальній мережі;
наявність стилуса для панелі.
ОС комп'ютерного модуля - Microsoft Windows 11 Pro
можливість створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту
Електронні освітні ресурси 
Дане програмне забезпечення містить бібліотеку вбудованих 3D моделей освітньої тематики українською мовою (не менше 1000), Містить інтерактивні інструменти для створення тестів 
Підтримує імпорт створених файлів різних форматів. 
Містить функціонал створення та зміни (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) об’єктів  за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення. 
Містить вбудований інструмент запису екрану з  функцією запису та збереження  робочого стола або його обраної зони. 
Містить функціонал автоматичного оновлення.
Підписка (ліцензія) на програмне забезпечення повинна бути безстроковою або не менше 1-го року з моменту активації ліцензії.
Для повноцінного проведення уроків з використанням інтерактивної панелі, програмне забезпечення повинно мати вбудовану бібліотеку україномовних, ліцензійних цифрових підручників для учнів 1-11 класів. (Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати посилання на перелік таких підручників).
Оскільки у вчителя обмежені ресурси для створення інтерактивних уроків, програмне забезпечення повинно містити не менше 150 готових інтерактивних уроків з різних дисциплін, що створені на основі можливостей програмного забезпечення та імпортованих файлів. Учасник може створити дані уроки самостійно, але на момент подачі пропозиції, вже повинен надати посилання на перелік таких уроків, які вже готові до використання в навчальному процесі.
Оскільки важливим аспектом навчання є відповідність пропонованого програмного забезпечення навчальній програмі, Учасник повинен надати лист про надання висновку (схвалено/рекомендовано для використання в ЗНЗ) на  запропонований програмний комплекс виданий відповідним органом Міністерства освіти України (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти») Або надати  Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» виданий відповідним органом «Український інститут розвитку освіти» на  запропонований програмний комплекс  Або надати  Гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» виданий відповідним органом «Український інститут розвитку освіти»  на  запропонований програмний комплекс або надати посилання на відповідний реєстр / офіційний сайт (на сторінку яка містить підтвердження надання грифу/ висновку) уповноваженого органу на якому міститься інформація про надання вище зазначеного висновку/ Грифу на  запропонований програмний комплекс.    
Учасник повинен зазначити посилання на сайт виробника запропонованого Учасником програмного забезпечення  для перевірки вказаних характеристик вимогам Замовника та надати авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб’ютора на території України із зазначенням ідентифікатора закупівлі та найменування Замовника, Учасника  (статус офіційного дистриб’ютора на території України підтверджується листом або сертифікатом від виробника). 
Для можливості перевірки відповідності вищезазначеним характеристикам, програмне забезпечення повинно мати функцію безкоштовного пробного періоду - не менше 10 днів
	7

	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ

	Комплект засобів навчання для кабінету хімії

	1.
	Набір хімічний лабораторний
	Склад набору:

Штатив лабораторний хімічний комбінований – 1 шт
Набір тіл рівного об’єму – 1 шт
Секундомір – 1 шт
Набір провідників в ізоляції – 1 шт
Комплект магнітів штабових – 1 шт
Чаша випарювальна – 3 шт
Ступка з товкачиком – 1 шт
Фільтрувальний папір – 1 шт
Сітка латунна розпилювальна – 2 шт
Ложка для спалювання речовин – 1 шт
Шпатель із нержавіючої сталі – 1 шт
Щипці для тиглів – 1 шт
Лоток для роздавального матеріалу – 1 шт
Воронка конічна d = 36 - 50 – 1 шт
Воронка конічна d = 75 - 110 – 1 шт
Скло годинникове – 1 шт
Стакани хімічні (набір) ПП – 1 набір
Мензурка 100 мл – 4 шт
Мензурка 50 мл – 2 шт
Циліндр вимірювальний 25 мл ПП – 1 шт
Циліндр вимірювальний 50 мл ПП – 1 шт
Трубки скляні (різних типів, діаметрів, прямих і зігнутих під різними кутами) – 1 комплект
Штатив для пробірок на 10 гнізд – 1 шт
Затискач Мора (пружинний) – 1 шт
Термометр (0…+100 °C) – 1 шт
Тримач для пробірок – 1 шт
Пробка гумова – 6 шт
Пробірка ПХ-16 – 6 шт
Окуляри захисні – 2 шт
Пінцет – 1 шт
Піпетка Мора, 10 мл – 2 шт
Набір йоржів для миття посуду – 1 шт
Рукавички гумові хімічно стійкі – 2 пари
Промивалка 250 мл – 1 шт
Паличка скляна – 1 шт
Індикаторний папір – 1 комплект
Кран з'єднувальний одноходовий (К1Х-1), діаметр D 2,5 мм – 1 шт
Колба конічна 100 мл – 1 шт
Колба круглодонна 50 мл – 1 шт
Колба плоскодонна 100 мл – 1 шт
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	2.
	Набір хімічних реактивів
	Склад:

Алюміній хлорид, 0,05 кг
Амінооцтова кислота (гліцин), 0,1кг
Амонiй азотнокислий (нітрат), 0,1кг
Амоній двохромовокислий, 0,2кг
Амоній хлористий, 0,2кг
Ацетальдегід (етаналь) 25мл
Барій азотнокислий, 0,1кг
Вугілля активоване (зерно), 0,1кг
Гліцерин (гліцерол), фарм 0,125кг (100мл)
Глюкоза харч,  0,1кг
н-Октиловий спирт (1-октанол) 0,1л
Залізо мет. Порошок, 0,1кг
Залізо (ІІ) сірчанокисле, 0,1кг
Залiзо (ІІІ) хлорне 6-вод., 0,1кг
Залізоокисний пігмент (червоний) RED130, 0,1кг
Ізопропіловий спирт (ізопропанол) 99,9%, хч 0,5л
Йод спиртовий р-н 5% (20мл)
Селітра калієва (калій азотнокислий, калій нітрат), 0,1кг
Калій бромистий фарм, 0,1кг
Калiй гiдроксид 92,06%, 0,1кг
Калiй йодистий, 0,1кг
Кальцiй вуглекислий (карбонат), 0,1кг
Кальцію карбід,  0,2кг
Кальцій оксид, 0,1кг
Кальцій хлористий, 0,1кг
Крохмаль картопляний, 0,1кг
Лимонна кислота 1-вод., 0,1кг
Магній азотнокислий 6-вод., 0,1кг
Магнiй порошок, 0,05кг
Магній оксид, 0,1кг
Магній сірчанокислий, 0,1кг
Марганець (IV) оксид, 0,1кг
Метиловий оранжевий, 0,05кг
Метиловий червоний ВОДОРОЗЧИННИЙ 0,05кг
Мідь металічна ДРІТ (діаметр 4мм, довжина 0,9м (0,1кг)
Мідь (ІІ) оксид, 0,1кг
Мідь сірчанокисла 5-вод., 0,5кгм
Натрій вуглекислий (карбонат), 0,1кг
Натрій гідроксид, 0,2кг
Натрiй металічний, 0,05кг
Натрій оцтовокислий (ацетат, етаноат) харч 3-вод., 0,2кг
Натрiй сiрчанокислий, 0,1кг
Натрiй сiрчистий 9-вод (сульфід), 0,05кг
Натрій ортофосфат ТЕХН. (3-зам., 12-вод.), 0,1кг
Натрiй хлористий, 1кг
Нiкель (ІІ) сiрчанокислий 6-вод., 0,1кг
Оцтова есенція (80% водний р-н оцтової кислоти) 0,2л
Оцтова кислота 9% водний розчин фас.1л
Парафін, 0,1кг
Пероксид водню 35%,  0,113кг
Розчинник органічний "Сольвентол" 99% 0,5л
Сахароза, 0,1кг
Сірка ОСАДЖЕНА, 0,1кг
Сірчана (сульфатна) кислота (10% водний р-н) 0,5л
Сода питна (натрій гідрогенкарбонат), харч 0,5кг
Соляна (хлоридна) кислота (10% водний р-н) 0,5л
Срібло азотнокисле, 0,05кг
Фенолфталеїн, 0,05кг
Фосфор (V) оксид, 0,1кг
Хлороформ фарм 0,2л
Цинк мет. гранули, 0,1кг
Цинк мет. порошок ПЦ-2, 0,1кг
Цинк хлористий, 0,1кг
	2

	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ

	Комплект засобів навчання для кабінету біології

	1. 
	Метроном
	Електронний прилад, призначений:
для проведення навчальних дослідів: відрахування точних проміжків часу;
для спостереження та регулювання частоти тактів біологічних об’єктів.
тип елементів живлення: батарейки ААА
	1

	2. 
	Камертон
	Використовується для відтворення звуку певної висоти. 
До комплекту входять:
камертон;
дерев’яний ящик;
молоточок.
Частота звукових коливань 440Гц.
	1

	3. 
	Сантиметр
	Вимірювальна стрічка з сантиметровою шкалою з двох сторін.
Довжина: не менше 1 м.
	2

	4. 
	Ростомір
	Для вимірювання зросту людини.
Мінімальний діапазон виміру 100 см.
Висота 166 см
	1

	5. 
	Терези електронні
	Тип: електронні
Конструкція: з плоскою платформою
Максимальна вага: 5 кг
Ціна поділки: 1 грамм
Одиниці вимірювання: кілограми, грами, фунти, унції
	1

	6. 
	Тонометр
	Для вимірювання тиску крові (артеріального тиску).
Діапазон виміру: 0-300        
	2

	7. 
	Фонендоскоп
	Трубка: одинарна.
Матеріал трубки: пластик.
Довжина трубок: 56 см.
	2

	8. 
	Годинники пісочні
	У комплекті – 3 годинники із піском - для вимірювання різних часових проміжків:
1 хвилина;
2 хвилини;
5 хвилин.
	5

	9. 
	Прилад для порівняння вмісту СО2 у повітрі, що вдихається і видихається
	Демонстраційний прилад для збільшення кількості вуглекислого газу (СО2) в повітрі, що видихається в порівнянні з повітрям, що вдихається.

Склад:
• пробірка - 2 шт.,
• пробка гумова з двома отворами - 2 шт.,
• трубки скляні (зігнуті під кутом 90 градусів) - 4 шт.,
• шланг з трійником і мундштуком - 1 шт.
	1

	10. 
	Термостат лабораторний / інкубатор
	Призначений для термостатування (підтримання стабільної температури) різних проб, розчинів і матеріалів в лабораторних умовах.
Обсяг робочої камери, л: 20.
Діапазон регульованих температур, °С: (tокр. +5) ... +70.
Дискретність завдання температур, °С: 0,1
Кількість програмованих режимів термостата: 1
	1

	11. 
	Лабораторний рН-метр
	Для вимірювання рівню рН (кислотності) в воді та інших розчинах.
Комплектація
футляр;
викрутка для калібрування;
калібрувальні розчини.
	1

	12. 
	Центрифуга лабораторна
	Місткість: 6 пробірок по 20 мл (в комплекті)
Частота обертання: 0-4000 об / хв (регульована, крок 500 об / хв)
Максимальна відносна відцентрова сила (RCF): 1790 g
Час роботи: 0-60 хв (регульоване, механічний таймер, крок 1 хв) або постійна робота.
Живлення: від мережі 220 В.
	1

	13. 
	Дистилятор
	Лабораторний прилад, який застосовується для очищення води та/або перегонки інших рідин.
Продуктивність, л/год ~1
Обсяг бака, л - 4
Матеріал корпусу поліпропілен
Матеріал водоприймальної судини пластик
	1

	14. 
	Термометр водний
	Тип : електронний
діапазон вимірювання температури: °С: -50...+300;
ціна поділки шкали: °С: 0.1;
матеріал щупа: нержавіюча сталь.
	1

	15. 
	Мікроскоп біологічний
	Збільшення: 40x-1600x;
Об'єктиви: ахроматичні 4x, 10x, 40x (s), 100x (s, oil);
Окуляри: WF10x / 18 мм і WF16x / 13 мм (в мм вказано лінійне поле зору);
Тип фокусування: переміщенням предметного столика;
Тип освітлення: LED-лампа
Живлення: від електромережі 220В.
	2

	16. 
	Мікроскоп шкільний
	3 об'єктиви: 4х, 10х і 40х;
Окуляр WF10x-16x;
предметний столик із затискачами;
підсвітка;
Живлення від мережі - 220В.
	3

	17. 
	Лупа штативна
	Являє собою збільшувальну скляну лінзу в оправі та на спеціальній підставці.
	1

	18. 
	Лупа шкільна
	Являє собою збільшувальну лінзу в оправі з ручкою.
	1

	Комплект цифрових вимірювальних комп’ютерних комплексів для кабінету біології

	1.
	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету біології
Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс має можливість бездротової та/або дротової передачі даних (у тому числі USB) до ПК та/або до хмарного сервісу, має можливість виводу даних на екран пристрою та/або на екран ПК. Може забезпечувати автономний режим роботи.
Комплекс супроводжується інструкцією з експлуатації, методичними матеріалами та програмним забезпеченням.
До складу комплексу входить:

	1.1. 
	Датчик ph
	Повинен вимірювати показник в діапазоні не вужче 0-14 рн;
Точність вимірювань датчика не гірше +/- 0,2 одиниці ph
Канали зв’язку: Bluetooth / USB
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, ios, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
Смартфонами,  планшетами,  ноутбуками,  персональними, комп’ютерами, мультимедійними панелями.
	1

	1.2. 
	Датчик температури 
	Повинен вимірювати показник в діапазоні: не вужче  -40 °С  -  +125 °С.
Точність: не гірше  ± 0.25°С.
Чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика.
Калібрування: не вимагає калібрування
Канали зв’язку: Bluetooth / USB
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, ios, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
Смартфонами,  планшетами,  ноутбуками,  персональними, комп’ютерами, мультимедійними панелями.
	1

	1.3. 
	Датчик частоти серцевих скорочень
	Підходить для безперервного моніторингу частоти серцевих скорочень до, під час і після тренування або коли людина нерухома.
Діапазон дії датчика до 10 метрів
Канали зв’язку: Bluetooth 
Датчик повинен мати можливість безпровідного підключення  до ПК. 
	1

	1.4. 
	Датчик ЕКГ
	Для зняття електрокардіограми роботи серця;
Діапазон: ± 200 mv 
Роздільна здатність: 0,024 µv 
Максимальна частота дискретизації: 400 проб / с
Канали зв’язку: Bluetooth / USB
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, ios, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
Смартфонами,  планшетами,  ноутбуками,  персональними, комп’ютерами, мультимедійними панелями.
	1

	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАБІНЕТУ ГЕОГРАФІЇ

	Комплект засобів навчання для кабінету географії

	1. 
	Цифрова бездротова метеостанція
	Для вимірювання таких показників:
температура повітря
вологість повітря
точка роси
швидкість вітру та інші показники .
Діапазон швидкості вітру:  не вужче 0–30 м/с
Діапазон температур: не вужче  від –40 до 120°C
Точність температури: не гірше  ±0,2°C
Діапазон вологості: не вужче  0–100%
Точність вологості: не гірше ±2%
Бездротова дальність:  не менше 30 м.
Склад: 
Метеостанція 
Кабель Micro USB
Канали зв’язку: Bluetooth / USB
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, планшетами, ноутбуками, персональними комп’ютерами, мультимедійними панелями.
	1

	2. 
	Глобус фізичний
	Настільний
Підставка та меридіан - з пластику
Мова – українська
Діаметр 32 см
	2

	3. 
	Глобус політичний
	Настільний глобус
Підставка та меридіан - з пластику
Мова – українська
Діаметр 32 см
	2

	4. 
	Глобус-модель "Паралелі та меридіани Землі"
	Для ознайомлення з будовою та напрямком загальноприйнятих паралелей і меридіанів Земної кулі.
Орієнтовний діаметр: 32 см.
	1

	5. 
	Модель-глобус "Будова Землі"
	Розбірний глобус, обладнаний обертовим диском з інформацією про внутрішню будову Землі. 

Діаметр: 320 мм,
Матеріал: пластик.
	1

	6. 
	Глобус-модель "Будова Сонця"
	Матеріал: пластик.
Діаметр — 32 см.
	1

	7. 
	Дощомір (Опадомір)
	Спеціальний прилад, який застосовується для визначення кількості опадів, що випали протягом певного періоду часу.
Висота близько 25 см.
	1

	8. 
	Анемометр чашковий
	Вимірювальний прилад, на вертикальній осі якого хрестоподібно закріплені чашки — півкулі, які обертаються під дією вітру.
Довжина приладу близько 30 см.
	1

	9. 
	Снігомірна рейка
	Рейка з чіткими поділками, використовується для визначення висоти сніжного покриву та проведення необхідних замірів.
	1

	10. 
	Термометр кімнатний
	Діапазон вимірювання температури, °С: 0...+50;
Ціна поділки шкали, °С: 1;
Габаритні розміри, мм: 200х50;
	1

	11. 
	Термометр демонстраційний
	Діапазон температури, °F До: +120
Діапазон температури,°F Від: -40
Ціна поділки шкали, °F: 2
Діапазон температури,°С Від: - 40
Діапазон температури, °C До: +50
Ціна поділки шкали, °С: 1
Матеріал корпуса: Пластик
	1

	12. 
	Термометр з фіксацією мінімального та максимального значень
	Мінімально можлива фіксована температура: -30
Максимально можлива фіксована температура: +50
	1

	13. 
	Барометр-анероїд
	Діапазон вимірювання, гПа/мм рт. ст. 960 ... 1060/720 ... 795;
Межі вимірювання, гПа/мм рт. ст .: 1060/795;
Ціна поділки шкал, гПа/мм рт. ст: 2/1;
Діаметр шкали - 10 см;
	1

	
	Гігрометр психрометричний
	Діапазон вимірювання температури сухого термометра, °С   +15...+40
Діапазон вимірювання відносної вологості в залежності від температури
Вологість від 40 до 90%,  Температура +23...+26 °С 
Вологість від 20 до 90%,  Температура +26...+40 °С                             
Ціна поділки шкал термометра - 0,2°С;
	1

	14. 
	Гномон
	Конструкція гномона:
представлений у вигляді кола діаметром 40 см зі шкалою,
шкала містить стрижень та годинні поділки,
матеріал: дерево.
	1

	15. 
	Телурій
	Модель демонструє взаємне розташування та відносний рух трьох основних небесних тіл: Сонця, Землі та Місяця.
Складається з:
телурія (діючої моделі Сонце-Земля-Місяць) в зборі - 1 шт.;
підставки з гвинтом - 1 шт.;
	1

	16. 
	Далекомір для виміру відстаней
	Лазерний далекомір.
Кількість променів: 1
Точність, +-мм: 6
Максимальний діапазон роботи: 9 м
	1

	17. 
	Секундомір
	Для демонстрації на шкільних уроках географії, а також для визначення проміжків часу в ході виконання практичних робіт.
Тип – електронний.
	1

	18. 
	Компас
	Прилад для визначення сторін світу, головною складовою якого є магнітна стрілка та коробка, на якій позначені сторони світу.
	1

	19. 
	Рулетка
	Оцифрована гнучка сантиметрова стрічка
Пластмасовий корпус з механізмом зворотного намотування
Довжина стрічки: 3 м
	1

	20. 
	Шнур мірний
	Шнур мірний довжиною 10 м.
міцний та надійний матеріал;
	1

	21. 
	Курвіметр
	Використовується для вимірювання відстаней на картах і планах. Дозволяє вимірювати відстань з урахуванням масштабу на картах і планах по річках і звивистих дорогах або в інших умовах, коли важко застосувати масштабну лінійку.
	1

	22. 
	Атласи "Загальна географія"
	До складу комплекту входить 15 атласів.
Кількість сторінок — 40;
розміри: 22х28 см.
	1

	23. 
	Фізична карта світу
	Масштаб карти - 1:22 000 000
Розмір: 158х108 см
	1

	24. 
	Політична карта світу
	Масштаб карти: 1:22 000 000.
Розмір: 155х108 см
	1

	25. 
	Африка. Фізична карта
	Масштаб карти: 1:8 000 000.
Розмір: 108х148 см
	1

	26. 
	Північна Америка. Фізична карта
	Масштаб - 1:8 000 000
Розмір - 108х138 см
	1

	27. 
	Євразія. Фізична карта
	Масштаб - 1:10 000 000
Розмір - 153 X 108 см
	1

	28. 
	Навчальні плакати
	Комплект плакатів із загальної географії
У комплекті плакати з наступних тем:
"Води суходолу".
"Атмосфера — повітряний океан Землі".
"В надрах Землі".
"Рух Землі у космічному просторі".
"Світовий океан"
	5

	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ

	Комплект засобів навчання для кабінету математики

	1. 
	Тригонометричний круг
	Представляє собою зображення одиничного кола із значеннями тригонометричних функцій кутів в градусній і радіанній мірах.
Розмір 600х600 мм.
Основа стенду із якісного і щільного матеріалу.
	1

	2. 
	Числова пряма
	До складу входять:
Шкала;
картинки із зображенням легкового та вантажного автомобіля;
картинка із зображеннями бігуна, велосипедиста, мотоцикліста і пішохода;
магнітні кнопки;
інструкція.
	2

	3. 
	Осі координат
	Склад:
Три осі координат по 1 шт: X, Y, Z;
6 магнітних кнопок для кріплення.
	1

	4. 
	Лінійка
	Металева.
Довжина – 30 см.
	1

	5. 
	Набір інструменту для класу
	Склад набору:
трикутник 60 градусів,
трикутник 45 градусів,
кутомір (транспортир),
лінійка 100 см,
циркуль на силіконових присосках.
Матеріал: пінний ПВХ.
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	6. 
	Геометричні тіла з розгорткою
	Для вивчення назв геометричних фігур, знайомства з такими поняттями як площина, об’єм, його вимірювання. 
Набір прозорих геометричних фігур;
Висота кожного елемента: 8 см.
	1

	7. 
	Частини цілого на крузі
	Комплект складається з кіл, кожне з яких поділене на різні розмірні частини. У комплекті є:
1/2 - 2 шт.
1/3 - 3 шт.
1/4 - 4 шт.
1/5 - 5 шт.
1/6 - 6 шт.
Кожний сектор – частина кола – має магнітну основу.
	1

	8. 
	Набір стереометричний
	Склад набору:
пластикові деталі та скотч для складання не менш ніж 16 геометричних фігур, у тому числі фігур з перетинами і середніми площинами,
олівці,
інструкція для складання моделей.
	1

	9. 
	Набір геометричних моделей
	Набір складається з 12 пластикових моделей різних фігур. Висота фігурок: близько 5 см.
Матеріал: напівпрозорий пластик.
	1

	10. 
	Рулетка
	Оцифрована гнучка сантиметрова стрічка
Пластмасовий корпус з механізмом зворотного намотування
Довжина стрічки: 3 м
	1

	11. 
	Танграм
	Містить 7 елементів - плоских геометричних фігур, з яких можна формувати різні геометричні малюнки.
Розмір: 16х16 см
	1

	12. 
	Стомахіон
	Геометрична головоломка, в якій із наявних елементів необхідно складати різноманітні фігури за заданими силуетами.
Матеріал - шліфована фанера.
Розміри 10*20 см
	2



Вимоги:
Строк поставки Товару до 31.12.2025. 
Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні). 
Всі основні  компоненти  товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.
Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Необхідність в проведенні закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторії, викликане потребою в обладнанні навчальних кабінетів біології, географії, математики, хімії і STEM-лабораторії Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцею №1 с. Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області
Обсяг товару, необхідного для закупівлі, сформовано відповідно до потреби закладу в придбанні засобів навчання та обладнання.
Очікувана вартість предмета закупівлі передбачена кошторисом та річним планом закупівель на 2025 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. 
Відповідно до розрахунків вартості послуг, проведених у відповідності до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом ринкових консультацій з метою аналізу ринкової ціни на товар, з урахуванням видатків замовника, очікувана вартість процедури закупівлі складатиме 2270000,00 грн. з ПДВ.
 Ціна за одиницю товару перебуває в межі діапазону показників, актуальних на момент оприлюднення закупівлі, ринкових цін на аналогічний товар на території України.
[bookmark: _GoBack]Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі №3301-04/34980-06 від 20.08.2019 та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель №3304-04/55366-06 від 10.09.2020 здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на аналогічний товар, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься в інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «Prozorro» щодо аналогічних закупівель, проводились ринкові консультації.


Фахівець з публічних закупівель                                     Олена Сидорук


